Министерство образования, науки и молодежи Нижегородской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение

Среднего профессионального образования

«Нижегородский губернский колледж»

Практическая работа №5

По дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности»

По теме: «Определение устойчивости производственного комплекса объекта к поражающим факторам.»

Выполнил: студент

Группы 33П Глодин Михаил

Специальность: 09.02.07 Информационные системы
и программирование

Руководитель: Колодин Ю. И.

Нижний Новгород

2022

СОДЕРЖАНИЕ

- Что следует понимать под устойчивостью работы объекта экономики?

- Основные этапы исследования устойчивости объекта экономики

- Какие объекты экономики относятся к категории опасных производственных объектов?

- Общие факторы, определяющие устойчивость работы объекта экономики

- На какие обстоятельства обращается внимание при изучении зданий и сооружений?

- Мероприятия по защите работников в условиях ЧС различного характера

- Способы повышения надежности технологического оборудования

- Что следует понимать под устойчивостью работы объекта экономики?

Предприятия, попавшие в зону ЧС, полностью или частично теряют способность производить продукцию и выполнять другие свои функции. Это говорит о потере данным производственным объектом устойчивости функционирования.

Объектом экономики называется субъект хозяйственной деятельности, производящей экономический продукт или выполняющий различного рода услуги. Экономический продукт может быть приставлен в материальной или в информационной форме. Примерами объектов в экономике являются: промышленные, энергетические, транспортные, сельской хозяйственные объекты, научно-исследовательские и социальные объекты.

Все объекты экономики проектируются таким образом, чтобы их надежность и безопасность были максимально высокими, однако, в виду признания фактора "ненулевого риска", аварии на объектах экономики всё же происходят и приводят к тяжелым последствиям, наносящие ущерб объектам экономики.

Тяжелые последствия для объектов экономики могут оказывать и внешние воздействия за пределами объекта - при стихийных бедствиях, авариях на других объектах, ведении военных действиях. Кроме прямого ущерба урон объектам экономики наносят нарушение производства на них, т.е. происходит потеря устойчивости его функционирования.

Устойчивость функционирования объекта в экономике зависит от безопасности производственных процессов на нем, степени опасности перерабатываемых, транспортируемых, хранящихся сырья и материалов, его аварийности уровня квалификации, подготовки персонала и специалистов технологической и производственной дисциплины, влияния руководителей на исполнителей работы.

Под устойчивостью функционирования промышленного объекта в ЧС понимается способность объектов выпускать установленные виды продукции в заданных объёмах и номенклатуре, предусмотренные соответствующими планами в условиях этих ситуаций, а также приспособленность этого объекта к восстановлению в случае повреждения.

- Основные этапы исследования устойчивости объекта экономики

На устойчивость функционирования объекта влияют следующие факторы:

- регион размещения, присущие данной местности опасные стихийные бедствия;

- метеорологические особенности региона;

- социально-экономическая ситуация;

- условия размещения объекта, рельеф местности, характер застройки, насыщенность транспортными коммуникациями, наличие потенциально опасных предприятий радиационного, химического, биологического и взрывоопасного характера;

- внутренние условия: численность работающих, уровень их компетентности и дисциплины; размеры и характер объекта, выпускаемая продукция; характеристика зданий и сооружений; особенности производства, применяемых технологий и материальных веществ; потребность в основных видах энергоносителей и воде.

На основе анализа всех факторов, влияющих на устойчивость функционирования, делается вывод о возможности возникновения ЧС и се влияния на жизнедеятельность объекта. Устойчивость закладывается еще на стадии проектирования здания, сооружения, промышленной установки, технологической линии. Иногда под устойчивостью объекта экономики понимают способность его зданий и сооружений, всего инженерно- технического комплекса противостоять воздействию различных неблагоприятных факторов.

Главная цель исследований заключается в выявлении слабых мест во всех системах и звеньях, выработке на данной основе комплекса организационных, инженерно-технических, специальных и других мероприятий по их устранению, повышению устойчивости функционирования объекта экономики и подготовке его к работе в ЧС. Эту работу организует и осуществляет руководитель предприятия, и проводится она в три этапа.

На первом этапе осуществляются мероприятия, направленные па организацию исследований. На втором этапе проводится непосредственная работа по оценке устойчивости отдельных элементов и систем, а также объекта в целом. На третьем этапе результаты исследований обобщаются. Составляется отчетный доклад, разрабатываются и планируются организационные и специальные мероприятия по повышению устойчивости работы объекта.

- Какие объекты экономики относятся к категории опасных производственных объектов?

К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:

- Получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону количествах опасные вещества следующих видов:

  - воспламеняющиеся вещества;

  - окисляющие вещества;

  - горючие вещества;

  - взрывчатые вещества;

  - токсичные вещества.

- Используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МП газов и жидкостей.

- Используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры;

- Получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более;

- Ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых;

- Осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию.

- Работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 МП включительно сети газораспределения и сети газопотребления.

- Общие факторы, определяющие устойчивость работы объекта экономики

Устойчивость управления объектом

- расстановка сил;

- состояние пунктов управления;

- надёжность узлов связи;

- источники пополнения рабочей силы;

- возможности взаимозаменяемости руководящего состава объекта.

Устойчивость защиты производственного персонала объекта:

- количество сооружений, которые могут быть использованы для укрытия и их защитные свойства;

- вместимость защитных сооружений с учётом возможного переуплотнения;

- максимальное количество работников, которых потребуется укрыть;

- количество недостающих мест в ЗС и других укрытиях;

- наличие помещений в верхних этажах для укрытия от АХОВ, которые тяжелее воздуха;

- возможность быстро вывести людей из цехов и других рабочих помещений в случае аварии на объекте или соседнем предприятии, а также по сигналу «Воздушная тревога!»;

- коэффициенты ослабления радиации различными зданиями и сооружениями, в которых будут находится работники;

- обеспеченность персонала и членов его семей средствами индивидуальной защиты;

- состояние системы питьевого водоснабжения и возможности обеспечения продовольствием в чрезвычайных ситуациях;

- наличие средств для оказания первой помощи пострадавшим;

- готовность объекта к размещению и защите отдыхающих смен в загородной зоне.

Устойчивость технологических процессов:

- специфика производства на время чрезвычайной ситуации;

- частичное прекращение производства;

- возможность замены энергоносителей;

- возможность автономной работы отдельных станков, установок и цехов объекта;

- запасы и места расположения АХОВ, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих веществ;

- способы безаварийной остановки производства в условиях чрезвычайной ситуации;

состояние систем газоснабжения.

Устойчивость материально-технического обеспечения:

- устойчивость внешних и внутренних источников энергии;

- устойчивость работы поставщиков сырья, комплектующих изделий;

- наличие резервных, дублирующих и альтернативных источников снабжения.

Устойчивость ремонтно-восстановительной службы объекта:

- наличие проектно-технической документации по вариантам восстановления;

- обеспеченность рабочей силой и материальными ресурсами.

- На какие обстоятельства обращается внимание при изучении зданий и сооружений?

При изучении зданий и сооружений объекта дается характеристика зданиям основного и вспомогательного производства; зданиям, которые не будут участвовать в производстве основной продукции в случае войны. Устанавливаются основные особенности их конструкции, указываются технические данные, необходимые для расчетов уязвимости к воздействию ударной волны, светового излучения и возможных вторичных факторов поражения. А именно: конструкция, этажность, длина и высота, вид каркаса, стеновое заполнение, световые проемы, кровля, перекрытия; оценивается огнестойкость здания. Указывается количество рабочих и служащих, одновременно находящихся в здании, наличие встроенных в здание и вблизи расположенных убежищ.

При оценке внутренней планировки территории объекта определяется влияние плотности и типа застройки на возможность возникновения и распространения пожаров, образования завалов входов в убежищах и проходов между зданиями. Особое внимание обращается на участки, где могут возникнуть вторичные факторы поражения. На территории объекта такими источниками являются: емкости с легковоспламеняющимися жидкостями и сильнодействующими ядовитыми веществами; склады взрывоопасных веществ и взрывоопасные технологические установки; технологические коммуникации, разрушение которых может вызвать пожары, взрывы и загазованность участка; склады легковоспламеняющихся материалов, аммиачные установки и др.

- Мероприятия по защите работников в условиях ЧС различного характера

В настоящее время основными способами защиты населения, в том числе и производственного персонала, являются:

- укрытие в защитных сооружениях;

- проведение эвакуационных мероприятий;

- использование средств индивидуальной защиты.

Учитывая, что в условиях ЧС сроки проведения защитных мероприятий могут оказаться крайне ограниченными, необходимо средства защиты готовить заранее, а способы их применения отрабатывать постоянно.

Подготовку защитных сооружений нужно проводить при производстве жилого, административного и промышленного строительства на всей территории страны и в обязательном порядке. Объем и характер этого строительства определяются особенностями района, важностью объекта и степенью опасности производства.

Правильное и целесообразное применение способов защиты обеспечивается своевременным проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, оповещением об опасности и созданием необходимых запасов материальных средств для проведения мероприятий защиты.

Важное место среди перечисленных мероприятий занимает оповещение. Оповестить население – значит предупредить его о надвигающемся наводнении, лесном пожаре, землетрясении или другом стихийном бедствии, передать информацию о случившейся аварии или катастрофе. Для этого используют все средства проводной, радио- и телевизионной связи.

В настоящее время звук сирены, прерывистые гудки предприятий или других сигнальных средств означают новый сигнал «Внимание всем!». Услышав его, необходимо включить радио, телевизоры, громкоговорители и прослушать сообщение.

- Способы повышения надежности технологического оборудования

Для повышения надежности сложных технических систем в условиях эксплуатации проводят ряд мероприятий, которые можно подразделить на следующие четыре группы:

- разработку научных методов эксплуатации;

- сбор, анализ и обобщение опыта эксплуатации;

- связь проектирования с производством изделий машиностроения;

- повышение квалификации обслуживающего персонала.